老年人慢病管理与健康档案系统PRD文档

# 一、文档基础信息

| 项目名称 | 老年人慢病管理与健康档案系统 |
| --- | --- |
| 文档版本 | V1.0 |
| 文档类型 | 产品需求文档（PRD） |
| 目标用户 | 老年人（核心用户）、老年人家属、慢病管理专家/医生、系统管理员 |
| 产品目标 | 构建一套贴合老年人使用习惯、覆盖慢病全周期管理的数字化系统，实现老人健康信息建档、指标采集、数据化分析，通过专家主动干预机制，完成从“人找医生”到“数据找人”的模式转变，降低慢病恶化风险，提升老年人健康管理效率与便捷性 |
| 核心价值 | 1. 对老年人：简化健康数据记录，实时掌握自身健康状况，获得主动健康干预提醒；2. 对家属：远程关注老人健康，及时接收异常预警，减少照护压力；3. 对医生/专家：精准获取老人健康数据，高效开展干预指导，实现个性化慢病管理；4. 对管理员：统一管理用户与数据，实现系统高效运维 |
| 依赖条件 | 1. 对接家用智能医疗设备（血压计、血糖仪等），实现数据自动采集；2. 具备专业医学异常判断标准支撑；3. 配备慢病管理专家资源，响应干预需求 |

# 二、产品概述

## 2.1 产品定位

一款面向老年人、聚焦慢病管理与健康档案的轻量化、老年友好型数字化工具，以“数据驱动健康管理”为核心，整合基础信息管理、健康指标采集、数据分析、专家干预四大核心能力，无需复杂操作，即可实现老年人健康的全流程、智能化管理，打通“数据采集-分析预警-主动干预”的闭环。

## 2.2 核心痛点解决

老年人痛点：手动记录健康指标繁琐、易遗漏，不清楚自身指标异常风险，就医时无法提供完整健康数据，慢病管理被动；

家属痛点：无法实时掌握老人健康状况，老人出现健康异常时难以及时知晓，照护缺乏数据支撑；

医生痛点：难以持续跟踪老人慢病进展，获取的健康数据零散，干预指导缺乏针对性和及时性；

管理痛点：健康数据分散，无法实现统一建档、集中管理，难以批量开展慢病风险筛查与干预。

## 2.3 产品范围

本系统涵盖5大核心模块：基础信息管理模块、身体指标管理模块、数据采集模块、数据分析模块、专家主动干预模块，同时配套权限管理、消息提醒、数据导出等辅助功能，不涉及线下医疗诊疗、药品销售等相关功能。

# 三、用户角色与权限

| 用户角色 | 核心权限 | 使用场景 |
| --- | --- | --- |
| 老年人 | 1. 查看/编辑个人基础信息；2. 查看个人健康指标记录、趋势；3. 接收健康提醒、干预通知；4. 手动录入健康指标；5. 绑定智能采集设备 | 日常记录健康数据、查看自身健康状况、接收专家干预建议 |
| 家属 | 1. 查看绑定老人的基础信息、健康指标、干预记录；2. 接收老人健康异常预警；3. 协助老人录入健康数据、绑定设备 | 远程关注老人健康，协助老人完成健康管理操作，接收异常提醒 |
| 慢病专家/医生 | 1. 查看管辖范围内老人的所有健康数据、档案；2. 查看数据分析结果、异常预警；3. 发起主动干预、记录干预内容；4. 调整异常判断标准（个人权限内） | 筛查老人慢病风险，对异常数据进行评估，开展针对性干预指导 |
| 系统管理员 | 1. 管理所有用户账号（新增、编辑、禁用）；2. 配置系统基础参数、异常判断标准；3. 查看系统数据统计、运维日志；4. 管理智能设备对接权限；5. 导出系统数据 | 系统日常运维、用户管理、参数配置、数据管控 |

# 四、核心功能需求（按模块划分）

## 4.1 基础信息管理模块

### 4.1.1 功能描述

实现老年人个人基础信息、家属信息、慢病基础信息的建档、查询、编辑、删除，形成完整的个人健康档案基础库，为后续指标管理、数据分析提供基础支撑。

### 4.1.2 核心功能点

档案建档：

支持管理员、家属、老人（简易操作）三种方式建档；

必填字段：姓名、年龄、性别、联系方式、紧急联系人（姓名+电话）、主要慢病类型（多选：高血压、糖尿病、冠心病等）、既往病史；

可选字段：过敏史、用药情况、饮食习惯、运动习惯、既往就诊记录；

建档后生成唯一档案ID，关联后续所有健康数据。

档案查询：

老年人：仅可查询自身档案；

家属：仅可查询绑定老人的档案；

医生/管理员：可按姓名、档案ID、慢病类型、区域等条件模糊查询，支持批量查询。

档案编辑：

老年人：可编辑自身非关键信息（饮食习惯、运动习惯等），关键信息（年龄、慢病类型等）需家属或医生审核；

家属：可编辑绑定老人的所有基础信息，编辑后同步至老人档案；

医生/管理员：可编辑所有老人的档案信息，支持批量编辑慢病类型、用药情况等共性字段。

档案删除：

仅管理员可删除档案，删除前需确认（弹窗提醒）；

删除档案后，关联的健康指标、干预记录等数据同步归档（不可直接删除，可恢复）。

家属绑定：

老人可主动绑定家属（输入家属手机号，发送验证链接）；

家属可主动申请绑定老人（输入老人档案ID、姓名，经老人或管理员审核通过）；

一个老人可绑定多个家属，一个家属可绑定多个老人；

支持解除绑定，老人、家属均可发起，无需审核。

### 4.1.3 交互要求

建档页面简化操作，字段提示清晰（如“慢病类型：可多选，点击勾选”），避免复杂输入；

编辑关键信息时，弹窗提示“该信息修改需审核，是否确认提交”；

查询结果支持按建档时间排序，点击档案可查看详情，详情页面字体放大、排版简洁。

### 4.1.4 异常场景处理

建档时必填字段未填写，提示“请完善必填信息（标*字段）”；

家属绑定申请时，老人档案ID或姓名错误，提示“未找到对应老人档案，请核对信息”；

删除档案时，若该老人有未完成的专家干预记录，提示“该老人存在未完成干预记录，不可删除”。

## 4.2 身体指标管理模块

### 4.2.1 功能描述

实现老年人各项身体指标的统一管理，支持指标记录查询、历史趋势查看、异常指标标记，为数据分析和专家干预提供核心数据支撑，同时满足老年人快速查看自身指标状况的需求。

### 4.2.2 核心功能点

指标类型支持（可由管理员配置新增）：

基础指标：血压（收缩压/舒张压）、血糖（空腹/餐后）、心率、体重、身高、体温；

慢病专项指标：糖化血红蛋白（糖尿病）、血脂（高血压/冠心病）、尿酸等。

指标记录查看：

支持按指标类型、时间范围（今日、近7天、近30天、自定义）查询；

每条记录显示：指标名称、数值、单位、记录时间、采集方式（手动/自动）、是否异常；

异常指标标红显示，标注异常原因（如“血压偏高：收缩压≥140mmHg”）。

指标趋势展示：

支持单个指标趋势图展示（折线图/柱状图），默认显示近30天数据；

趋势图可放大、缩小，鼠标悬浮可查看具体数值和记录时间；

支持添加指标正常范围参考线，清晰区分正常与异常数据区间；

老年人视图简化趋势图，突出异常点，支持语音播报趋势（如“近7天血糖呈下降趋势”）。

指标记录编辑/删除：

手动录入的记录，可由录入人（老人/家属）编辑、删除；

自动采集的记录，不可编辑、删除，仅可标记异常（由医生/管理员操作）；

编辑后同步更新数据分析结果，删除后同步删除关联的异常标记和分析数据。

指标收藏：

老人/家属可收藏常用指标（如血压、血糖），收藏后在首页优先展示，方便快速查看；

支持取消收藏，收藏列表可自定义排序。

### 4.2.3 交互要求

指标查看页面按“常用指标-全部指标”分类展示，字体放大（最小16px），按钮间距加大；

趋势图切换指标类型时，过渡流畅，避免卡顿；

异常指标点击可查看异常说明和初步建议（如“血糖偏高，建议减少高糖食物摄入”）。

### 4.2.4 异常场景处理

查询时间范围超出系统存储范围，提示“暂无该时间段内的指标记录”；

编辑自动采集的指标记录时，提示“自动采集的指标不可编辑，请联系管理员”；

指标数值超出合理范围（如血压200/150mmHg以上），提示“数值异常，请核对后重新录入/检查采集设备”。

## 4.3 数据采集模块

### 4.3.1 功能描述

实现健康数据的多渠道采集，支持自动采集（对接智能设备）和手动采集两种方式，确保数据采集的便捷性、准确性和及时性，减少老年人操作成本，保障数据分析的数据源质量。

### 4.3.2 核心功能点

自动采集（核心功能）：

支持对接主流家用智能医疗设备：血压计、血糖仪、心率仪、体重秤等；

设备绑定：老人/家属可通过扫码、搜索设备型号，完成设备与系统的绑定，绑定后自动同步设备采集的数据；

采集频率：根据设备类型自动设置（如血压计每天最多采集3次，血糖仪每天最多采集2次），可由管理员调整；

数据同步：设备采集数据后，10秒内同步至系统，同步成功后给老人发送提醒（如“血压数据已同步，收缩压135mmHg，舒张压85mmHg，正常”）；

设备管理：支持查看绑定设备状态（在线/离线）、解绑设备、查看设备采集历史。

手动采集：

支持老人、家属手动录入各项指标数值，录入页面简化，提供数值输入框、单位选择（默认匹配指标类型）；

录入辅助：常用指标提供“正常范围参考”，输入数值后自动判断是否异常，实时提示；

语音录入：支持语音输入数值（如“血压130/80”），系统自动识别并填充，适配老年人打字不便的问题；

采集提醒：可设置手动采集提醒时间（如每天早上8点、晚上8点），提醒方式支持语音、短信、系统消息。

采集记录管理：

记录所有采集行为（自动/手动），包括采集时间、采集方式、采集人、设备信息（自动采集）；

支持按采集方式、时间范围查询采集记录，管理员可查看所有用户的采集记录，用于数据溯源。

采集提醒设置：

老人/家属可自定义提醒时间、提醒方式（多选：语音、短信、系统消息）；

管理员可设置全局默认提醒规则，老人/家属可在默认规则基础上修改；

提醒未响应时，间隔30分钟重复提醒，最多重复2次（可配置）。

### 4.3.3 交互要求

设备绑定页面步骤清晰，提供图文指引（如“1. 打开设备蓝牙 2. 点击扫码绑定”），适配老年人操作；

手动录入页面，输入框放大，支持一键清除、确认，语音录入按钮突出显示；

采集提醒弹窗简洁，点击“已采集”直接跳转至录入页面，点击“稍后”延迟30分钟提醒。

### 4.3.4 异常场景处理

设备绑定失败，提示“设备未联网/蓝牙未打开，请检查设备状态后重试”；

自动采集数据同步失败，提示“数据同步失败，请检查设备网络，重试同步”，并记录同步失败日志；

手动录入数值不符合规范（如输入非数字），提示“请输入正确的数值”；

语音录入识别失败，提示“语音识别失败，请重新录入或手动输入”。

## 4.4 数据分析模块

### 4.4.1 功能描述

基于采集的健康数据，通过预设的医学标准和算法，实现指标异常识别、慢病风险评估、趋势分析，生成可视化分析报告，为专家干预提供数据支撑，同时让老人和家属清晰了解健康状况变化。

### 4.4.2 核心功能点

异常数据识别：

基于预设的医学标准（可由管理员、医生调整），自动识别异常指标（如空腹血糖≥7.0mmol/L、收缩压≥140mmHg）；

支持单次异常识别（单条数据超出正常范围）和多次异常识别（近7天内≥2次异常）；

异常识别后，立即标记异常指标，同步推送预警信息至相关人员（老人、家属、对应医生）。

慢病风险评估：

结合老人基础信息（慢病类型、年龄）、历史健康指标数据，生成慢病风险等级（低风险、中风险、高风险）；

风险评估周期：默认每周1次，可由医生调整为每3天1次（高风险老人）或每2周1次（低风险老人）；

评估结果展示：明确风险等级、风险原因（如“糖尿病中风险，近7天空腹血糖3次偏高”）、初步应对建议。

趋势分析：

单指标趋势分析：展示单个指标近7天、30天、90天的变化趋势，标注异常点、波动范围；

多指标关联分析：针对同一慢病相关指标（如血压与心率、血糖与糖化血红蛋白），分析指标间的关联关系，辅助医生判断慢病进展；

趋势总结：系统自动生成趋势总结（如“近30天血压整体呈下降趋势，异常次数减少，慢病控制效果良好”），支持语音播报。

分析报告生成：

支持生成个人健康分析报告（周报告、月报告），包含基础信息、指标汇总、异常记录、风险评估、趋势分析、应对建议；

报告可查看、导出（PDF格式），支持分享给家属、医生；

医生可在报告基础上添加批注，补充专业建议，同步至老人和家属。

数据统计（管理员/医生视角）：

批量统计：按区域、慢病类型、风险等级，统计老人数量、异常指标分布、干预情况；

可视化展示：用饼图、柱状图展示统计结果，支持筛选、导出统计数据；

数据溯源：点击统计结果，可查看具体老人名单和详细数据。

### 4.4.3 交互要求

分析报告页面排版简洁，重点内容（风险等级、异常记录）突出显示，字体放大，避免专业术语过多，必要时添加通俗解释；

趋势图支持切换时间范围、指标类型，操作便捷，老人视图可隐藏复杂分析项，仅展示核心趋势和结论；

异常识别后，弹窗提醒（老人端），同时发送消息至家属和医生，提醒内容简洁明了（如“提醒：XX老人今日血压偏高（145/90mmHg），请关注”）。

### 4.4.4 异常场景处理

数据量不足（如老人建档不足7天，无足够数据），提示“数据不足，无法进行趋势分析和风险评估，请继续采集数据”；

指标正常范围未配置，提示“未配置该指标正常范围，无法识别异常，请联系管理员”；

报告生成失败，提示“报告生成失败，请重试或联系管理员”，并记录失败日志。

## 4.5 专家主动干预模块

### 4.5.1 功能描述

基于数据分析模块识别的异常数据和慢病风险，实现专家主动介入干预，形成“异常预警-专家评估-干预指导-跟踪反馈”的闭环，落实“数据找人”的核心目标，降低慢病恶化风险。

### 4.5.2 核心功能点

干预预警推送：

异常数据预警：老人出现异常指标（单次严重异常或多次异常）时，自动推送预警至对应慢病专家/医生，预警内容包含老人基本信息、异常指标、采集时间、历史数据链接；

风险预警：老人慢病风险等级升级（如从中风险升至高风险）时，推送风险预警至医生，同步提醒家属；

预警分级：按异常严重程度分为三级（一般预警、重要预警、紧急预警），紧急预警（如血压骤升、血糖骤降）需医生1小时内响应，重要预警4小时内响应，一般预警24小时内响应。

专家干预操作：

预警查看：医生可查看所有预警信息，按预警等级、时间、慢病类型筛选，标记预警处理状态（未处理、处理中、已处理）；

干预评估：医生查看老人完整健康档案、数据分析结果后，进行评估，判断干预方式（线上指导、电话随访、上门干预、建议就诊）；

干预记录：医生记录干预内容（如“建议减少盐摄入，每天监测血压2次，3天后复查”）、干预时间、干预方式、后续跟踪计划，同步至老人、家属和系统；

批量干预：针对同一类异常（如多个老人同时出现血糖偏高），医生可生成批量干预建议，批量推送至对应老人和家属。

干预跟踪反馈：

医生可设置跟踪时间（如3天后、1周后），跟踪时间到后，系统提醒医生查看老人最新健康数据，评估干预效果；

老人/家属可反馈干预执行情况（如“已按建议调整饮食，血压有所下降”），反馈内容同步至医生；

医生根据跟踪结果和反馈，调整干预方案，形成闭环管理；

干预记录可查询、导出，支持按老人、时间、干预方式筛选。

干预提醒：

提醒医生：未按时响应预警、未完成跟踪计划时，发送提醒；

提醒老人/家属：按干预建议，发送执行提醒（如“请今天监测血压2次，完成后反馈”）；

提醒方式：医生端（系统消息、短信），老人/家属端（语音、短信、系统消息）。

### 4.5.3 交互要求

医生端预警页面，按预警等级排序（紧急预警优先），预警信息突出显示，点击可快速查看老人完整健康数据；

干预记录编辑页面，提供干预内容模板（如血压偏高、血糖偏高等常见场景），医生可快速编辑、修改，提高干预效率；

老人/家属端干预提醒，语音播报清晰，文字提示简洁，点击“已执行”可快速反馈，点击“疑问”可直接联系医生。

### 4.5.4 异常场景处理

医生未按时响应紧急预警，系统自动升级提醒（如发送短信+电话提醒），并通知管理员；

老人/家属未反馈干预执行情况，系统重复提醒（最多3次），并同步至医生；

干预方案无法保存，提示“干预内容未完善，请补充后保存”。

## 4.6 辅助功能模块

### 4.6.1 权限管理

管理员可新增、编辑、禁用所有用户账号，分配用户角色；

支持角色权限自定义，可新增自定义角色（如“社区护士”），分配对应功能权限；

用户密码支持重置（管理员可重置所有用户密码，用户可自行修改密码），密码复杂度要求（至少8位，包含字母和数字）；

记录用户操作日志（登录、编辑、删除等关键操作），管理员可查看、导出操作日志，用于溯源。

### 4.6.2 消息提醒

提醒类型：采集提醒、异常预警、干预提醒、系统通知（如版本更新、功能调整）；

提醒方式：老人端（语音、系统消息、短信），家属端（系统消息、短信），医生/管理员端（系统消息、短信）；

消息管理：支持查看历史消息、标记已读、删除消息，未读消息标红提醒；

提醒设置：用户可自定义提醒方式（如关闭短信提醒，仅保留语音提醒）。

### 4.6.3 数据导出与备份

支持个人数据导出：老人/家属可导出个人健康档案、指标记录、分析报告（PDF/Excel格式）；

支持批量数据导出：医生/管理员可批量导出管辖范围内老人的健康数据、干预记录、统计数据（Excel格式）；

数据备份：系统自动每日备份所有数据，备份文件保存3个月，管理员可手动触发备份、恢复数据；

数据加密：导出的数据需加密处理（如设置密码），保障用户隐私。

### 4.6.4 老年友好辅助功能

字体放大：支持全局字体放大（16px、18px、20px三档），默认18px；

语音功能：支持语音播报（指标数据、分析报告、消息提醒）、语音输入（录入指标、发送反馈）；

界面简化：老人端界面去除复杂元素，按钮放大、间距加大，颜色对比鲜明（文字与背景对比度≥4.5:1）；

操作指引：首次使用时，提供图文+语音指引，步骤清晰，帮助老人快速上手；

一键求助：老人端设置“一键求助”按钮，点击可直接联系家属、医生或管理员。

# 五、非功能需求

## 5.1 性能需求

响应速度：页面加载时间≤2秒，数据查询、提交操作响应时间≤1秒，自动采集数据同步时间≤10秒；

并发能力：支持同时在线用户≥1000人，同时采集数据≥100条/分钟，系统无卡顿、崩溃；

数据存储：支持至少10万老人的健康数据存储，单条老人数据存储期限≥5年；

稳定性：系统全年可用率≥99.9%，出现故障时，故障恢复时间≤1小时，数据不丢失。

## 5.2 兼容性需求

设备兼容性：支持电脑端（Windows、Mac）、移动端（Android、iOS）、平板端，适配老年机（支持短信提醒、语音播报）；

浏览器兼容性：支持Chrome、Edge、Firefox等主流浏览器，版本≥Chrome 80、Edge 80；

设备对接兼容性：支持市面上主流家用智能医疗设备（血压计、血糖仪等），支持蓝牙、WiFi两种对接方式。

## 5.3 安全需求

数据安全：用户健康数据、个人信息加密存储，传输过程中采用HTTPS加密，防止数据泄露、篡改；

权限安全：严格区分不同角色权限，防止越权操作，敏感操作（如删除档案、导出批量数据）需二次确认；

登录安全：支持密码登录、验证码登录（老人端可简化为短信验证码登录），连续5次登录失败，锁定账号1小时；

隐私保护：严格遵守《个人信息保护法》，用户数据仅用于健康管理，不泄露给第三方，用户可申请删除个人数据。

## 5.4 易用性需求（老年友好重点）

操作简单：所有操作步骤≤3步，避免复杂交互（如滑动验证、多级菜单）；

提示清晰：所有按钮、字段均有清晰提示，避免专业术语，必要时添加通俗解释；

容错性强：用户操作错误时，提示清晰的错误原因和修改建议，不轻易报错退出；

语音支持：语音播报清晰、语速适中（可调节语速），语音识别准确率≥95%。

## 5.5 可扩展性需求

功能扩展：支持新增指标类型、干预模板、用户角色，无需大规模修改系统架构；

设备扩展：支持新增智能设备对接，预留设备对接接口；

集成扩展：预留与医院HIS系统、社区健康管理系统的数据对接接口，实现数据互通。

# 六、原型与交互规范

## 6.1 原型要求

老人端：界面简洁、按钮放大（最小40px×40px）、颜色鲜明（以浅色系为主，避免刺眼颜色），重点功能（指标查看、一键求助）放在首页显眼位置；

家属端：突出老人健康状态、异常提醒，支持快速查看老人指标和干预记录；

医生端：重点展示预警信息、干预任务，支持快速查看老人健康数据和生成干预记录；

管理员端：布局清晰，支持批量操作，重点展示系统运维、用户管理、数据统计功能。

## 6.2 交互规范

页面跳转：所有页面跳转流畅，无卡顿，返回按钮统一放在左上角，便于操作；

弹窗提示：弹窗大小适中，提示文字清晰，按钮间距≥15px，避免误触；

语音交互：语音播报后，有明显的结束提示，语音输入时，显示输入状态；

加载状态：数据加载时，显示加载动画（简洁、缓慢），避免老人误以为系统卡顿。

# 七、上线标准

功能测试：所有核心功能、辅助功能测试通过，无严重bug，异常场景处理正常；

性能测试：满足响应速度、并发能力、稳定性需求，压力测试通过；

兼容性测试：所有支持设备、浏览器测试通过，功能正常显示和使用；

易用性测试：邀请不少于50名老年人、10名家属、5名医生进行测试，操作满意度≥90%；

安全测试：数据加密、权限控制、隐私保护测试通过，无安全漏洞；

文档完善：用户手册（老人版、家属版、医生版、管理员版）、运维手册、测试报告完善。

# 八、迭代规划

## V1.0 版本（核心上线版本）

上线核心功能：基础信息管理、身体指标管理、手动+自动数据采集、基础数据分析（异常识别、简单趋势）、专家干预（基础预警+干预记录）、老年友好辅助功能（字体放大、语音播报）、权限管理、消息提醒。

## V1.1 版本（迭代优化版本，上线后1个月）

优化内容：完善数据分析功能（多指标关联分析、慢病风险评估）、优化老年友好交互（语音输入准确率提升、操作指引优化）、新增批量干预功能、优化设备对接兼容性。

## V1.2 版本（功能扩展版本，上线后3个月）

扩展内容：新增分析报告导出、批量数据导出功能、对接医院HIS系统、新增慢病管理知识库（老人端可查看慢病护理知识）、优化干预跟踪反馈功能。

# 九、备注

本PRD文档基于当前需求整理，后续若有需求变更，需提交需求变更申请，经产品、开发、测试三方确认后，更新文档版本；

医学相关标准（如异常指标判断、慢病风险评估标准），需由专业慢病专家提供，确保准确性；

老年友好性为核心设计重点，所有功能和交互需优先考虑老年人操作习惯，避免复杂设计；

系统上线后，需持续收集用户反馈，迭代优化功能，提升用户体验。

|（注：文档部分内容可能由 AI 生成)